## สรุปรวม
เอกสารประกวดราคาหมายเลข 1
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ลำดับ | รายการ |  | ราคารวม
(บาท)
1 | โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
2 | โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
3 | โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รวมราคางานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เป็นเงินทั้งสิ้น

## สรุปรวม KTP2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา งานอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องจักรกลและงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ลำดับ | รายการ |  | ราคารวม
(บาท)
1 | งานโยธา (ส่วนที่ 1)
หมวดงานอาคาร
หมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดงานทาง
รวมงานโยธาส่วนที่ 1
2 | งานอุปกรณ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้า (ส่วนที่ 2)
| รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2 ทั้งสิ้น |  | 0
Note on E14: ราคารวม travelling crane แล้ว

## KTP2สรุปรวมงานโยธา-F
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
ส่วนที่ 1
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ที่ |  | รายการ | ราคารวม
(บาท)
หมวดงานอาคาร
1 |  | งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานอาคาร
หมวดงานชลประทาน
1 |  | งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
2 |  | งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
3 |  | งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
4 |  | งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
5 |  | กลุ่มที่ 6 : งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
6 |  | กลุ่มที่ 7 : งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
1 |  | กลุ่มที่ 2 : งานอาคารควบคุม
2 |  | กลุ่มที่ 3 : ท่อส่งน้ำ (Penstock)
3 |  | กลุ่มที่ 4 : อาคารโรงไฟฟ้า (Power House)
4 |  | กลุ่มที่ 5 : อาคารระบายท้ายน้ำ (Tailrace)
รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดงานทาง
1 |  | กลุ่มที่ 1 : งานทั่วไปและงานสาธารณูปโภคบริเวณโรงไฟฟ้า
รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานทาง
ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

## 1 House
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานอาคาร
12 | การก่อสร้างอาคารควบคุม
หมวดงานทาง
14 | งานระบบไฟฟ้า
รวมเงินงานกลุ่มที่ 1 หมวดงานอาคาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รวมเงินงานกลุ่มที่ 2 หมวดงานอาคาร

## กลุ่มที่1
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2 | [7 empty] | วิวรรธน์
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
| หมวดงานอาคาร |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 1.733 | 0.266
หมวดที่ 12 การก่อสร้างอาคารควบคุม
1 | งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน |  | เหมา | 1
2 | งานลานอเนกประสงค์พร้อมส่วนประกอบและแสงสว่าง |  | เหมา | 1 |  |  |  | 0.0019084 | ตร.ม. / ยาว (ม.) | 524 | ยาว (ม.) | 4 | กว้าง (ม.) | #REF! | 8274 | -8274
| รวมเงินงานหมวดที่ 12 | [14 empty] | 0
งานระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา
1 | ระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคาบริเวณอาคารสำนักงานพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ 10 kW |  | เหมา | 1
พร้อมทดสอบ
2 | ระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคาบริเวณโรงไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ 10 kW |  | เหมา | 1 |  |  |  | 0.0047619 | ตร.ม. / ยาว (ม.) | 210 | ยาว (ม.) | 3 | กว้าง (ม.) | #REF! | 2909.69 | -2909.69
พร้อมทดสอบ
รวมเงินงานระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา
รวมเงินกลุ่มที่ 1 หมวดงานอาคาร
| หมวดงานทาง |  |  |  | #REF!
| หมวดที่ 14 งานระบบไฟฟ้า | [6 empty] | #REF! | ลบ.ม. / ยาว (ม.) |  |  |  |  | #REF! | 185888.22 | -185888.22
1 | งานระบบไฟฟ้าสาธารณะสำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ประกอบไปด้วย | [14 empty] | 0
1.1 | หม้อแปลง 30 kVA 3 เฟส พร้อมชุดฟิวส์ อุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง |  | ชุด | 1
1.2 | ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้ง |  | ชุด | 1
1.3 | โคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 50W |  | ชุด | 85
พร้อมติดตั้งคาร์ทริคฟิวส์กันฝน, กิ่งโคมชุบกาวาไนซ์
ขาจับกิ่งโคมแบบปรับได้ชุบกาวาไนซ์
สายไฟฟ้าต่อเข้าโคม และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
1.4 | สาย THW-A 50 sq.mm. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | เมตร | 8800
1.5 | แรค พร้อมลูกถ้วย 4 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด | 44
1.6 | แรค พร้อมลูกถ้วย 2 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด | 41
1.7 | แรค พร้อมลูกถ้วย 1 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด | 44
รวมเงินกลุ่มที่ 1 หมวดงานทาง
| รวมเงินงานกลุ่มที่ 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
PVC Waterstop " B "

## 2controlhouse
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
2 | งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
4 | งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
5 | งานถมบดอัด
10 | งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
12 | งานก่อสร้างอาคารควบคุม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 2 หมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
7 | งานคอนกรีต
รวมเงินงานกลุ่มที่ 2 หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 1 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

## กลุ่มที่2controlhouse
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
| หมวดงานชลประทาน |  |  |  | #REF!
หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
2.4(1) | งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ |  | ตร.ม. | 270
2.4(2) | งานขุดเปิดหน้าดิน |  | ลบ.ม. | 81
รวมเงินงานหมวดที่ 2
หมวดที่ 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
4.7(1) | งานขุดขนย้ายดิน |  | ลบ.ม. | 742
4.7(2) | งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก |  | ลบ.ม. | 186
รวมเงินงานหมวดที่ 4
หมวดที่ 5 งานถมบดอัด
5.11(1) | งานถมวัสดุบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 445
5.11(2) | งานดินถมบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 111
รวมเงินงานหมวดที่ 5
รวมเงิน (ยอดยกไป)
รวมเงิน (ยอดยกมา)
หมวดที่ 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
10.12(1) | งานเหล็กแพลตฟอร์ม (STEEL PLATFORM) |  | กก. | 308
10.12(2) | งานเหล็กแผ่น Steel Plate Collar |  | กก. | 231
10.12(3) | งานเหล็กฝังในคอนกรีต |  | กก. | 437
10.12(4) | งานติดตั้ง Hatchway ขนาด 3.84 x 3.44 ม. |  | ชุด | 1
10.12(5) | งานติดตั้ง Hatchway ขนาด 2.94 x 2.62 ม. |  | ชุด | 1
10.12(6) | งานติดตั้งประตูบานเหล็กพร้อมวงกบเหล็ก ขนาด 0.9 x 2.0 ม. |  | ชุด | 1
10.12(7) | งานจัดหาและติดตั้งราวกันตก |  | ม. | 66
รวมเงินงานหมวดที่ 10
หมวดที่ 12 การก่อสร้างอาคารควบคุม
12.11(1) |  | งานพื้นขัดหยาบ | ตร.ม. | 169
รวมเงินงานหมวดที่ 12
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดที่ 7 งานคอนกรีต
7.16(1) | งานคอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. | 9.5
7.16(2) | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม |  | ลบ.ม. | 213
7.16(3) | งานเหล็กเสริมคอนกรีต |  | กก. | 12780
7.16(4) | งาน Waterstop type A |  | ม. | 71.4
7.16(5) | งาน Joint sealer |  | ม. | 3
รวมเงินงานหมวดที่ 7
รวมเงินงานกลุ่มที่ 2
PVC Waterstop " B "

## 3PS
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
2 | งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
4 | งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
5 | งานถมบดอัด
10 | งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
11 | งานท่อเหล็ก
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3 หมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
7 | งานคอนกรีต
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3 หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"
PVC Waterstop " B "

## กลุ่มที่3PS
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | จำนวนเงิน | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
| หมวดงานชลประทาน |  |  |  | #REF!
หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
2.4(1) | งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ |  | ตร.ม. | 10740
2.4(2) | งานขุดเปิดหน้าดิน |  | ลบ.ม. | 3222
รวมเงินงานหมวดที่ 2
หมวดที่ 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
4.7(1) | งานขุดขนย้ายดิน |  | ลบ.ม. | 2680
4.7(2) | งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก |  | ลบ.ม. | 600
รวมเงินงานหมวดที่ 4
หมวดที่ 5 งานถมบดอัด
5.11(1) | งานถมวัสดุบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 2690
รวมเงินงานหมวดที่ 5
หมวดที่ 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
10.13(1) | งานจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ขนาด Ø 1" |  | ชุด | 3
10.13(2) | งานจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ขนาด Ø 150 mm. |  | ชุด | 2
10.13(3) | งานจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ขนาด Ø 300 mm. |  | ชุด | 2
10.13(4) | งานจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ขนาด Ø 800 mm. |  | ชุด | 1
10.13(5) | งานจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ขนาด Ø 1,500 mm. |  | ชุด | 1
10.13(6) | งานจัดหาและติดตั้ง Butterfly Valve Ø 400 มม. |  | ชุด | 1
10.13(7) | งานจัดหาและติดตั้ง Howell Bunger Valve ขนาด Ø 400 mm. |  | ชุด | 1
10.13(8) | งานจัดหาและติดตั้ง Double Orifice Air valve ขนาด Ø 150 mm. |  | ชุด | 4
10.13(9) | งานจัดหาและติดตั้ง Double Orifice Air valve ขนาด Ø 200 mm. |  | ชุด | 1
รวมเงินงานหมวดที่ 10
หมวดที่ 11 งานท่อเหล็ก
11.18(1) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 800 มม. ความหนา 12.7 มม. |  | ม. | 1200
11.18(2) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 600 มม. ความหนา 9 มม. |  | ม. | 36
11.18(3) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 400 มม. ความหนา 7.9 มม. |  | ม. | 55
11.18(4) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 300 มม. ความหนา 6 มม. |  | ม. | 6
11.18(5) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 150 มม. ความหนา 6 มม. |  | ม. | 6
11.18(6) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อ GALVANIZE STEEL PIPE Ø 1" |  | ม. | 12
11.18(7) | งานท่อแยก Wye Branch จากขนาด 1,500 มม. เป็น 800 มม. |  | ท่อน | 1
11.18(8) | งานท่อแยก Wye Branch จากขนาด 800 มม. เป็น 400-800 มม. |  | ท่อน | 1
11.18(9) | งานท่อแยก Wye Branch จากขนาด 800 มม. เป็น 2-600 มม. |  | ท่อน | 1
11.18(10) | งานท่อเหล็กโค้ง Ø 800 มม. หนา 9 มม. |  | ท่อน | 12
11.18(11) | งานจัดหาและติดตั้งงานรอยต่อท่อ Ø 800 มม. (Expansion Joint) |  | ชุด | 12
11.18(12) | MECHANICAL COUPLING ขนาด 800 มม. |  | ชุด | 1
11.18(13) | MECHANICAL COUPLING ขนาด 1,500 มม. |  | ชุด | 1
11.18(14) | งานจัดหาและติดตั้ง Manhole ขนาด Ø 1,000 มม. |  | ชุด | 1
11.18(15) | งานจัดหาและติดตั้ง Manhole Grating พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด | 3
รวมเงินงานหมวดที่ 11
รวมเงิน (ยอดยกไป)
รวมเงิน (ยอดยกมา)
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดที่ 7 งานคอนกรีต
7.16(1) | งานคอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. | 20
7.16(2) | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม (Thrust Block, Anchor Block , Pipe Support) |  | ลบ.ม. | 1375
7.16(3) | งานเหล็กเสริมคอนกรีต |  | กก. | 61875
รวมเงินงานหมวดที่ 7
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3
PVC Waterstop " B "

## 4PH
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
2 | งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
4 | งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
5 | งานถมบดอัด
10 | งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
12 | งานก่อสร้างอาคารควบคุม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3 หมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
7 | งานคอนกรีต
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3 หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 4 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"

## กลุ่มที่4 PH
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
| รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
[5 empty] | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
|  | หมวดงานชลประทาน |  |  |  |  | #REF!
หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
| 2.4(1) | งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ |  |  | ตร.ม. | 2970
| 2.4(2) | งานขุดเปิดหน้าดิน |  |  | ลบ.ม. | 297
รวมเงินงานหมวดที่ 2
หมวดที่ 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
| 4.7(1) | งานขุดขนย้ายดิน |  |  | ลบ.ม. | 2730
| 4.7(2) | งานขุด-ระเบิดหิน |  |  | ลบ.ม. | 5460
| 4.7(3) | งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก |  |  | ลบ.ม. | 910
รวมเงินงานหมวดที่ 4
หมวดที่ 5 งานถมบดอัด
| 5.11(1) | งานถมวัสดุบดอัดแน่น |  |  | ลบ.ม. | 1024
| 5.11(2) | งานถมวัสดุกลับบดอัดแน่น |  |  | ลบ.ม. | 256
รวมเงินงานหมวดที่ 5
หมวดที่ 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
| 10.12(1) | งานจัดหาและติดตั้งบันไดลิง |  |  | กก. | 153
| 10.12(2) | งานเหล็กแผ่น Steel Plate Collar |  |  | กก. | 302
| 10.12(3) | งานเหล็กแผ่น Stainless Steel Liner 12 mm. |  |  | กก. | 1424
| 10.12(4) | งานจัดหาและติดตั้งราวกันตก |  |  | ม. | 62
รวมเงินงานหมวดที่ 10
รวมเงิน (ยอดยกไป)
รวมเงิน (ยอดยกมา)
หมวดที่ 12 การก่อสร้างอาคารควบคุม
| 12.11(1) | งานอาคาร Power House และ EDG House
|  | 1) | งานผนัง
|  |  | - | ผนัง 1 งานผนังอิฐก่อฉาบปูน | ตร.ม. | 592
|  |  | - | ผนัง 2 บุกระเบื้อง 8" x 8" | ตร.ม. | 12
|  |  | - | ทาสีผนังภายนอก | ตร.ม. | 503
|  |  | - | ทาสีผนังภายใน | ตร.ม. | 736
|  | 2) | งานพื้น
|  |  | - | พื้นขัดหยาบ | ตร.ม. | 348
|  |  | - | พื้นกระเบื้องกันลื่น 12"x12" | ตร.ม. | 4
|  |  | - | พื้นกระเบื้องขนาด 12"x12" | ตร.ม. | 46
|  |  | - | พื้นเคลือบอีพอกซี่ | ตร.ม. | 280
|  | 3) | งานประตูและหน้าต่าง
|  |  | - | ประตู D1 | ชุด | 1
|  |  | - | ประตู D2 | ชุด | 1
|  |  | - | ประตู D3 | ชุด | 3
|  |  | - | ประตู D4 | ชุด | 1
|  |  | - | ประตู D5 | ชุด | 1
|  |  | - | ประตู ขนาด 2.7x3.8 ม. | ชุด | 1
|  |  | - | หน้าต่าง W1 | ชุด | 10
|  |  | - | หน้าต่าง W2 | ชุด | 2
|  |  | - | หน้าต่าง W3 | ชุด | 1
|  |  | - | หน้าต่าง W4 | ชุด | 10
|  |  | - | หน้าต่าง W5 | ชุด | 6
รวมเงิน (ยอดยกไป)
รวมเงิน (ยอดยกมา)
|  | 4) | งานหลังคา
|  |  | 4.1 | งานปูแผ่น Metal Sheet | ตร.ม. | 667
|  |  | 4.2 | งานโครงหลังคา | กก. | 13026
|  |  | 4.3 | 0.60 x 0.60 m. Gypsum Board with Aluminium T-Bar | ตร.ม. | 4
|  |  | 4.4 | งานฝ้าเพดานยิปซั่มโครงอลูมิเนียม | ตร.ม. | 130
|  | 5) | งานสุขภัณฑ์
|  |  | - | ชักโครก | ชุด | 1
|  |  | - | อ่างล้างหน้า | ชุด | 1
|  |  | - | กระจกเงา | ชุด | 1
|  |  | - | สายชำระ | ชุด | 1
|  |  | - | Septic Tank | แห่ง | 1
|  |  | - | งานตะแกรงดักผงขนาด 4" | ชุด | 1
- |  |  | - | งานระบบท่อน้ำดี-ท่อน้ำเสีย | เหมาจ่าย | 1
|  | 6) | งาน Cable Trench พร้อมฝาปิด
|  |  | 6.1 | Cable Trench Type "A" | ม. | 62
|  |  | 6.2 | Cable Trench Type "B" | ม. | 5
|  |  | 6.3 | Cable Trench Type "C" | ม. | 12
|  |  | 6.4 | Cable Trench Type "D" | ม. | 26
รวมเงินงานหมวดที่ 12
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดที่ 7 งานคอนกรีต
| 7.16(1) | งานคอนกรีตหยาบ |  |  | ลบ.ม. | 31
| 7.16(2) | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม |  |  | ลบ.ม. | 1061
| 7.16(3) | งาน Waterstop type A |  |  | ม. | 150
| 7.16(4) | งาน Joint sealer |  |  | ม. | 571
| 7.16(5) | งานเหล็กเสริมคอนกรีต |  |  | กก. | 80000
รวมเงินงานหมวดที่ 7
รวมเงินงานกลุ่มที่ 4

## 5TR
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
2 | งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
4 | งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
5 | งานถมบดอัด
8 | งานป้องกัน และเพิ่มเสถียรภาพลาดงานขุด
10 | งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
รวมเงินงานกลุ่มที่ 5 หมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
7 | งานคอนกรีต
รวมเงินงานกลุ่มที่ 5 หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 5 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"
PVC Waterstop " B "

## กลุ่มที่5 TR
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
| หมวดงานชลประทาน |  |  |  | #REF!
หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
2.4(1) | งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ |  | ตร.ม. | 2200
2.4(2) | งานขุดเปิดหน้าดิน |  | ลบ.ม. | 440
รวมเงินงานหมวดที่ 2
หมวดที่ 4 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
4.7(1) | งานขุดขนย้ายดิน |  | ลบ.ม. | 1100
4.7(2) | งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก |  | ลบ.ม. | 13302
รวมเงินงานหมวดที่ 4
หมวดที่ 5 งานถมบดอัดดิน
5.11(1) | งานถมวัสดุบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 6405
รวมเงินงานหมวดที่ 5
หมวดที่ 8 งานป้องกัน และเพิ่มเสถียรภาพลาดงานขุด
8.8(3) | งานท่อ และรูระบายน้ำ
| - Side Drain |  | ชุด
| - Under Drain |  | ชุด
8.8(1) | งานหินเรียง |  | ลบ.ม. | 675
8.8(2) | งานแผ่น Geotextile |  | ตร.ม. | 810
8.8(3) | งานท่อ และรูระบายน้ำ |  | ชุด | 100
รวมเงินงานหมวดที่ 8
หมวดที่ 10 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
10.12(1) | งาน Bluck Head Gate |  | ชุด | 2
10.12(2) | งานจัดหาและติดตั้งบันไดลิง |  | ม. | 150
10.12(3) | Gantry Crane 5 Tons |  | ชุด | 1
รวมเงินงานหมวดที่ 10
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดที่ 7 งานคอนกรีต
7.16(1) | งานคอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. | 14
7.16(2) | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม |  | ลบ.ม. | 614
7.16(3) | งานเหล็กเสริมคอนกรีต |  | กก. | 46050
7.16(4) | งาน PVC Waterstop "A" |  | ม. | 110
7.16(5) | งาน Elastic Sealer |  | ม. | 110
7.16(6) | งาน Sealing Compound |  | ตร.ม. | 2
รวมเงินงานหมวดที่ 7
รวมเงินงานกลุ่มที่ 4
PVC Waterstop " B "

## 6Elec.
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2 |  |  |  | วิวรรธน์
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
14 | งานระบบไฟฟ้า
รวมเงินงานกลุ่มที่ 7 หมวดงานชลประทาน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รวมเงินงานกลุ่มที่ 5
PVC Waterstop " B "

## กลุ่มที่6 Elec.
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
| หมวดงานชลประทาน |  |  |  | #REF!
หมวดที่ 14 งานระบบไฟฟ้า
14.13 (1) | แผงจ่ายไฟย่อย |  | เหมาจ่าย | 1
14.13 (2) | โคมไฟ สวิทช์ เต้ารับไฟฟ้า พร้อมงานเดินสายไฟฟ้าจาก LP (Powerhouse) |  | เหมาจ่าย | 1
14.13 (3) | ระบบไฟถนนบริเวณ Powerhouse |  | เหมาจ่าย | 1
14.13 (4) | งานพื้นฐานราก และรั้ว SWITCHYARD |  |  | 1
รวมเงินงานกลุ่มที่ 5
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"
PVC Waterstop " B "

## 7สายส่ง
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2 |  |  |  | วิวรรธน์
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
กลุ่มที่ 7 : งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
14 | งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
รวมเงินงานกลุ่มที่ 6 หมวดงานชลประทาน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รวมเงินงานกลุ่มที่ 6
PVC Waterstop " B "

## 7สายส่งไฟฟ้า
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
หมวดงานชลประทาน
| หมวดงานชลประทาน |  |  |  | #REF!
งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
14.2(1) | สายส่งไฟฟ้า 22kV 70 sq.mm (SAC) 3 เฟส พร้อมเสาคอนกรีต |  | กม. | 2.43
และอุปกรณ์ประกอบแรงสูง
14.2(3) | โหลดเบรคสวิตซ์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับควบคุม |  | ชุด | 1
งานปรับปรุงและขยายเขตสายส่งไฟฟ้า
14.2(4) | งานปรับปรุงและขยายเขตสายส่งไฟฟ้า |  | งาน | 1
รวมเงินงานกลุ่มที่ 6
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"
PVC Waterstop " B "

## Schedule 3
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตารางแสดงปริมาณงานและราคา
Item No. | Details | Total
(Baht)
1 | Total Price of Equipment
2 | Total Price of Maintenance Tools and Instruments
3 | Price of Erection
4 | Price of Field Performance Tests
รวมราคาย่อย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคารวมทั้งสิ้น
Note : The Bidder shall breakdown the Price of Maintenance Tools and Instruments as specified
in Clause S1.05 Volume 2 in Schedule 6

## Schedule 4 Sum
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตารางแสดงปริมาณงานและราคา
Item No. | Details | Total
(Baht)
1 | Turbine and Governor
2 | Inlet Valve
3 | Mechanical Auxiliary Equipment
4 | Electrical Equipment
5 | Control, Protection and Alarm System
ราคารวมทั้งสิ้น

## Schedule 4 Price
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันน้ำและชุดควบคุม
Item No. | Details | Quantity | Unit | UNIT RATE | Total
|  |  |  | BAHT/UNIT | (Baht)
1 | Turbine and Governor
| (1) Turbine | 2 | Set
| (2) Hydraulic Governing System | 2 | Set
| (3) PLC Governor Cubicle | 2 | Set
Sub - Total
2 | Inlet Valve
| (1) Inet Valve and Bypass Valve | 2 | Set
Sub - Total
3 | Mechanical Auxiliary Equipment
| (1) Overhead Traveling Crane | 1 | Set
| (2) Unit Cooling Water System | 2 | Set
| (3) Diesel-driven Standby Electric Power System | 1 | Set
| (4) Air conditioning, ventilation system | 1 | LS
| (5) Water Drainage System | 1 | LS
| (6) Portable Fire Extinguishers | 1 | LS
Sub - Total
4 | Electrical Equipment
| (1) Generator with Flywheel | 2 | Set
| (2) Excitation System | 2 | Set
| (3) Power Transformer | 2 | Set
| (4) Station Service Transformer | 1 | Set
| (5) 22kV VCB, CT, PT, 22kV Protection and Metering System Panel | 1 | Set
| (6) Gen Switchgear, NGR, Relay and Metering System | 2 | Set
| (7) LV Distribution Board 400V (MDB) | 1 | set
| (8) Station Service DS Cubicle | 1 | System
| (9) Battery and Battery Charger | 1 | Set
| (10) UPS System | 1 | Set
| (11) DC Distribution Panel Board | 1 | Set
| (12) Disconnecting Switch, Drop Out fuse and Lightning Arrester | 1 | Lot
| (13) Cable, Raceway, Cable Trays and Support | 1 | Lot
| (14) Ground and Lightning Protection System | 1 | System
| (15) CCTV System | 1 | System
| (16) Fire Detection and Alarm System | 1 | System
| (17) Revenue Meter with Auxiliary | 1 | Set
Sub - Total
5 | Control, Protection and Alarm System
| (1) Control, Protection and Alarm Equipment | 1 | System
| (2) Network Communication System with Accessories | 1 | System
| (3) Engineering Workstation | 1 | Set
| (4) Control Console and Chair | 3 | Set
| (5) Master Clock System with Digital Clock | 1 | Set
| (6) A3 Laser Printer With Desk | 1 | Lot
Sub - Total

## สรุปรวม PL1
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
งานโยธา งานอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องจักรกลและงานสายส่งไฟฟ้า
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ลำดับ | รายการ |  | ราคารวม
(บาท)
1 | งานโยธา (ส่วนที่ 1)
หมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมงานโยธา (ส่วนที่ 1)
2 | งานอุปกรณ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้า (ส่วนที่ 2)
รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
Note on E11: ราคารวม travelling crane แล้ว

## PL1 สรุปรวมงานโยธา-F
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
ส่วนที่ 1
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
กลุ่มที่ |  | รายการ | ราคารวม
(บาท)
หมวดงานชลประทาน
1 |  | ท่อส่งน้ำ (Penstock)
2 |  | อาคารโรงไฟฟ้า (Power Box)
3 |  | งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
1 |  | ท่อส่งน้ำ (Penstock)
2 |  | อาคารโรงไฟฟ้า(Power Box)
รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

## 1 PS
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
2 | งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
3 | งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
4 | งานถมบดอัด
6 | งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
7 | งานท่อเหล็ก
8 | งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)
รวมเงินหมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
5 | งานคอนกรีต
รวมเงินหมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 1 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"
PVC Waterstop " B "

## กลุ่มที่1 PS
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
หมวดงานชลประทาน
หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
2.4(1) | งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ |  | ตร.ม. | 120
2.4(2) | งานขุดเปิดหน้าดิน |  | ลบ.ม. | 24
รวมเงินงานหมวดที่ 2
หมวดที่ 3 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
3.4(1) | งานขุดขนย้ายดิน |  | ลบ.ม. | 31
3.4(2) | งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก |  | ลบ.ม. | 3
รวมเงินงานหมวดที่ 3
หมวดที่ 4 งานถมบดอัด
4.11(1) | งานดินถมบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 30
รวมเงินงานหมวดที่ 4
หมวดที่ 6 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
6.12(1) | งานจัดหาและติดตั้ง Butterfly valve Ø 600 มม. |  | ชุด | 2
6.12(2) | งานจัดหาและติดตั้ง Reducing valve Ø 600 มม. |  | ชุด | 1
รวมเงินงานหมวดที่ 6
หมวดที่ 7 งานท่อเหล็ก
7.17(1) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 600 มม. ความหนา 6 มม. |  | ม. | 30
7.17(2) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 500 มม. ความหนา 6 มม. |  | ม. | 3
7.17(3) | งานท่อลดจากขนาด 600 มม. เป็น 500 มม. |  | ท่อน | 1
7.17(4) | งานท่อแยก Wye Branch จากขนาด 600 มม. เป็น 600 มม. |  | ท่อน | 1
7.17(5) | งานท่อเหล็กโค้ง Ø 600 มม. หนา 6 มม. |  | ชุด | 2
7.17(6) | งานเหล็กยึดและรองรับท่อเหล็ก Ø 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | ชุด | 7
7.17(7) | งานจัดหาและติดตั้ง Mechanical Coupling ขนาด Ø 500 มม. |  | ชุด | 1
7.17(8) | งานจัดหาและติดตั้ง Mechanical Coupling ขนาด Ø 600 มม. |  | ชุด | 3
รวมเงินงานหมวดที่ 7
หมวดที่ 8 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)
8.7(1) | งานหินเรียง |  | ลบ.ม. | 15
8.7(2) | งานแผ่น Geotextile |  | ตร.ม. | 20
รวมเงินงานหมวดที่ 8
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดที่ 5 งานคอนกรีต
5.16(1) | งานคอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. | 1
5.16(2) | งานคอนกรีตผสมหินใหญ่ |  | ลบ.ม. | 22
5.16(3) | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม |  | ลบ.ม. | 17
5.16(4) | งานเหล็กเสริมคอนกรีต |  | กก. | 641
5.16(5) | งานเจาะเหล็กเสียบด้วยน้ำยาเคมี |  | จุด | 150
รวมเงินงานหมวดที่ 5
รวมเงินงานกลุ่มที่ 1
PVC Waterstop " B "

## 2 PH
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
2 | งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
3 | งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
4 | งานถมบดอัด
6 | งานเหล็ก
รวมเงินหมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
5 | งานคอนกรีต
รวมเงินหมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 2 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"

## กลุ่มที่2 PH
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
หมวดงานชลประทาน
หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
2.4(1) | งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ | ตร.ม. | 50
2.4(2) | งานขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. | 10
รวมเงินงานหมวดที่ 2
หมวดที่ 3 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
3.4(1) | งานขุดขนย้ายดิน | ลบ.ม. | 20
รวมเงินงานหมวดที่ 3
หมวดที่ 4 งานถมบดอัด
4.11(1) | งานดินถมบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 20
4.11(2) | งานถมวัสดุกลับบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 5
รวมเงินงานหมวดที่ 4
หมวดที่ 6 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
6.12(1) | งานเหล็กแผ่น Stainless Steel Liner 12 mm. | กก. | 232.91
รวมเงินงานหมวดที่ 6
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดที่ 5 งานคอนกรีต
5.16(1) | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 3
5.16(2) | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม | ลบ.ม. | 40
5.16(3) | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 760
5.16(4) | งาน Waterstop type A | ม. | 10
5.16(5) | งาน Joint sealer | ม. | 10
รวมเงินงานหมวดที่ 5
รวมเงินงานกลุ่มที่ 2

## part 3สายส่ง
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2 |  |  |  | วิวรรธน์
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
กลุ่มที่ 3 : งานสายส่งไฟฟ้า
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
1.4 | งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
PVC Waterstop " B "

## สายส่งไฟฟ้า
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
หมวดงานชลประทาน
| หมวดงานชลประทาน |  |  |  | #REF!
งานสายส่งไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้า
1.4(1) | สายส่งไฟฟ้า 400V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | m | 4600
1.4(2) | เสาคอนกรีตสูง 9 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  |  | 2
1.4(3) | แรค พร้อมลูกถ้วย 4 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ |  | set | 37
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"
PVC Waterstop " B "

## Schedule 2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตารางแสดงปริมาณงานและราคา
รายการที่ | รายละเอียดงาน | ราคารวมทั้งสิ้น
(บาท)
1 | Total Price of Equipment
2 | Total Price of Maintenance Tools and Instruments*
3 | Price of Erection
4 | Price of Field Performance Tests
รวมราคา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคารวมทั้งสิ้น
Note : The Bidder shall breakdown the Price of Maintenance Tools and Instruments in Schedule 6

## Schedule 2 Sum
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตารางแสดงปริมาณงานและราคา
รายการที่ | รายละเอียดงาน | ราคารวมทั้งสิ้น
(บาท)
1 | TURBINE AND GOVERNOR
2 | INLET VALVE
3 | GEAR BOX
4 | MECHANICAL AUXILIARY EQUIPMENT
5 | ELECTRICAL EQUIPMENT
6 | CONTROL, PROTECTION AND MONITORING
ราคารวมทั้งสิ้น

## Schedule 2 Price
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 1
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันน้ำและชุดควบคุม
รายการที่ | รายละเอียดงาน | ปริมาณงาน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวมทั้งสิ้น
(บาท)
1 | TURBINE AND GOVERNOR
| (1) TURBINE | 1 | SET
| (2) GOVERNING SYSTEM | 1 | SET
ราคารวมรายการ 1
2 | INLET VALVE
| (1) INLET VALVE AND BYPASS VALVE | 1 | SET
ราคารวมรายการ 2
3 | GEAR BOX
| (1) GEAR BOX | 1 | SET
ราคารวมรายการ 3
4 | MECHANICAL AUXILIARY EQUIPMENT
| (1) ElECTRIC HOIST AND SUPPORT | 1 | LS
| (2) POWER BOX WITH VENTILATION AND AIR CONDITIONING | 1 | LS
| (3) FIRE PROTECTION EQUIPMENT | 1 | LS
ราคารวมรายการ 4
5 | ELECTRICAL EQUIPMENT
| (1) GENERATOR AND AUXILIARY EQUIPMENT | 1 | SET
| (2) LV SWITCHGEAR AC,DC PANEL | 1 | SYSTEM
DISCONNECTING SWITCH AND ATS
| (3) DUMMY LOAD | 1 | SET
| (4) CABLE AND RACEWAY | 1 | LS
| (5) GROUNDING SYSTEM AND LIGHTNING PROTECTION SYSTEM | 1 | LS
| (6) LIGHTING AND RECEPTACLE SOCKET | 1 | LS
| (7) EMERGENCY LIGHTING AND EXIT SIGN | 1 | SET
| (8) CCTV SYSTEM | 1 | SYSTEM
| (9) FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM | 1 | SYSTEM
ราคารวมรายการ 5
6 | CONTROL, PROTECTION AND MONITORING
| (1) CONTROL, PROTECTION, METERING | 1 | LS
AND MONITORING SYSTEM
ราคารวมรายการ 6

## สรุปรวม PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
งานโยธา งานอุปกรณ์ไฟฟ้า-เครื่องจักรกลและงานสายส่งไฟฟ้า
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ลำดับ | รายการ |  | ราคารวม
(บาท)
1 | งานโยธา (ส่วนที่ 1)
หมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมงานโยธา (ส่วนที่ 1)
2 | งานอุปกรณ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้า (ส่วนที่ 2)
รวมราคาค่าก่อสร้างโครงการทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

## PL2 สรุปรวมงานโยธา-F
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
ส่วนที่ 1
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
กลุ่มที่ | รายการ | ราคารวม
(บาท)
หมวดงานชลประทาน
1 | ท่อส่งน้ำ (Penstock)
2 | อาคารโรงไฟฟ้า (Power Box)
3 | งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
1 | ท่อส่งน้ำ (Penstock)
2 | อาคารโรงไฟฟ้า (Power Box)
รวมเงินค่าก่อสร้างหมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

## 1 PS PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
2 | งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
3 | งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
4 | งานถมบดอัด
6 | งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
7 | งานท่อเหล็ก
รวมเงินหมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
5 | งานคอนกรีต
รวมเงินหมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 1 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"
PVC Waterstop " B "

## กลุ่มที่1 PS PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
| หมวดงานชลประทาน |  |  |  | #REF!
หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
2.4(1) | งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ |  | ตร.ม. | 40
2.4(2) | งานขุดเปิดหน้าดิน |  | ลบ.ม. | 8
รวมเงินงานหมวดที่ 2
หมวดที่ 3 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
3.4(1) | งานขุดขนย้ายดิน |  | ลบ.ม. | 6
3.4(2) | งานขุดหินผุหรือดินขุดยาก |  | ลบ.ม. | 1
รวมเงินงานหมวดที่ 3
หมวดที่ 4 งานถมบดอัด
4.11(1) | งานดินถมบดอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 2
รวมเงินงานหมวดที่ 4
หมวดที่ 6 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
6.12(1) | งานจัดหาและติดตั้ง Butterfly valve Ø 600 มม. |  | ชุด | 1
รวมเงินงานหมวดที่ 6
หมวดที่ 7 งานท่อเหล็ก
7.17(1) | งานจัดหาและติดตั้ง ท่อเหล็กเหนียว Ø 600 มม. ความหนา 7.9 มม. |  | ม. | 12
7.17(2) | งานท่อแยก Wye Branch จากขนาด 1000 มม. เป็น 600 มม. |  | ท่อน | 1
7.17(3) | MECHANICAL COUPLING ขนาด 0.60 ม. |  | ชุด | 2
รวมเงินงานหมวดที่ 7
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดที่ 5 งานคอนกรีต
5.16(1) | งานคอนกรีตหยาบ |  | ลบ.ม. | 1
5.16(2) | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม (Thrust Block, Anchor Block ,Pipe Support) |  | ลบ.ม. | 10
5.16(3) | งานเหล็กเสริมคอนกรีต |  | กก. | 500
รวมเงินงานหมวดที่ 5
รวมเงินงานกลุ่มที่ 1
PVC Waterstop " B "

## 2 PH PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
2 | งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
3 | งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
4 | งานถมบดอัด
6 | งานเหล็ก
รวมเงินหมวดงานชลประทาน
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
5 | งานคอนกรีต
รวมเงินหมวดงานงานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมเงินงานกลุ่มที่ 2 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"

## กลุ่มที่2 PH PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
| หมวดงานชลประทาน |  |  | #REF!
หมวดที่ 2 งานถางป่า ขุดตอ และงานเปิดหน้าดิน
2.4(1) | งานถางป่า ขุดตอ และรากไม้ | ตร.ม. | 95
2.4(2) | งานขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. | 20
รวมเงินงานหมวดที่ 2
หมวดที่ 3 งานขุดดินและขุด-ระเบิดหิน
3.4(1) | งานขุดขนย้ายดิน | ลบ.ม. | 110
รวมเงินงานหมวดที่ 3
หมวดที่ 4 งานถมบดอัด
4.11(1) | งานดินถมบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 35
4.11(2) | งานถมวัสดุกลับบดอัดแน่น | ลบ.ม. | 5
รวมเงินงานหมวดที่ 4
หมวดที่ 6 งานเหล็กและอุปกรณ์ชลศาสตร์
6.12(1) | งานเหล็กแผ่น Stainless Steel Liner 12 mm. | กก. | 339.12
6.12(2) | งานจัดหาและติดตั้งราวกันตก | ม. | 16
รวมเงินงานหมวดที่ 6
หมวดงานสะพานและท่อเหลี่ยม
หมวดที่ 5 งานคอนกรีต
5.16(1) | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 5
5.16(2) | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กเสริม | ลบ.ม. | 35
5.16(3) | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 2100
5.16(4) | งาน Waterstop type A | ม. | 6
5.16(5) | งาน Joint sealer | ม. | 6
รวมเงินงานหมวดที่ 5
รวมเงินงานกลุ่มที่ 2

## 3สายส่ง PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 2 |  |  |  | วิวรรธน์
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
กลุ่มที่ 3 : งานสายส่งไฟฟ้า
หมวดที่ | รายการงาน |  | ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
หมวดงานชลประทาน
14 | งานสายส่งไฟฟ้า
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3 หมวดงานชลประทาน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3
PVC Waterstop " B "

## สายส่งไฟฟ้า PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
งานโยธา
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการ ที่ | รายละเอียดงาน |  | ปริมาณงาน |  | ราคาต่อหน่วย | รวมเป็น
จำนวนเงิน
|  |  | หน่วย | ปริมาณ | (บาท) | (บาท)
หมวดงานชลประทาน
| หมวดงานชลประทาน |  |  |  | #REF!
งานสายส่งไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้า
14(1) | สายส่งไฟฟ้า 400V พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | m | 2240
14(2) | เสาคอนกรีตสูง 9 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  |  | 3
14(3) | แรค พร้อมลูกถ้วย 4 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ |  | set | 12
14(4) | แรค พร้อมลูกถ้วย 3 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ |  | set | 12
รวมเงินงานกลุ่มที่ 3
PVC waterstop Type "B"
PVC Waterstop Type "B"
PVC Waterstop " B "

## Schedule 2 PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตารางแสดงปริมาณงานและราคา
รายการที่ | รายละเอียดงาน | ราคารวมทั้งสิ้น
(บาท)
1 | Total Price of Equipment
2 | Total Price of Maintenance Tools and Instruments*
3 | Price of Erection
4 | Price of Field Performance Tests
รวมราคา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคารวมทั้งสิ้น
Note : The Bidder shall breakdown the Price of Maintenance Tools and Instruments in Schedule 6

## Schedule 2 Sum PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
ตารางแสดงปริมาณงานและราคา
รายการที่ | รายละเอียดงาน | ราคารวมทั้งสิ้น
(บาท)
1 | TURBINE AND GOVERNOR
2 | INLET VALVE
3 | GEAR BOX
4 | MECHANICAL AUXILIARY EQUIPMENT
5 | ELECTRICAL EQUIPMENT
6 | CONTROL, PROTECTION AND MONITORING
SUB - TOTAL

## Schedule 2 Price PL2
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากท้ายเขื่อนพลวง 2
ส่วนที่ 2
งานจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล
รายการเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันน้ำและชุดควบคุม
รายการที่ | รายละเอียดงาน | ปริมาณงาน | ราคาต่อ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวมทั้งสิ้น
(บาท)
1 | Turbine and Governor
| (1) Turbine | 1 | SET
| (2) Governing System | 1 | SET
ราคารวมรายการ 1
2 | Inlet Valve
| (1) Inet Valve and Bypass Valve | 1 | SET
ราคารวมรายการ 2
3 | GEAR BOX
| (1) GEAR BOX | 1 | SET
ราคารวมรายการ 3
4 | MECHANICAL AUXILIARY EQUIPMENT
| (1) ELECTRIC HOIST AND SUPPORT | 1 | LS
| (2) POWER BOX WITH VENTILATION AND AIR CONDITIONING | 1 | LS
| (3) FIRE PROTECTION EQUIPMENT | 1 | LS
ราคารวมรายการ 4
5 | ELECTRICAL EQUIPMENT
| (1) GENERATOR AND AUXILIARY EQUIPMENT | 1 | SET
| (2) LV SWITCHGEAR AC,DC PANEL AND MCCB PANEL | 1 | SET
| (3) CABLE AND RACEWAY | 1 | LS
| (4) GROUNDING SYSTEM AND LIGHTNING PROTECTION SYSTEM | 1 | LS
| (5) LIGHTING AND RECEPTACLE SOCKET | 1 | LS
| (6) EMERGENCY LIGHTING AND EXIT SIGN | 1 | SET
| (7) CCTV SYSTEM | 1 | SYSTEM
| (8) FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM | 1 | SYSTEM
ราคารวมรายการ 5
6 | CONTROL, PROTECTION AND MONITORING
| (1) CONTROL, PROTECTION, METERING | 1 | LS
AND MONITORING SYSTEM
ราคารวมรายการ 6

## 15-รื้ออาคารเดิม (hidden)
ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดน่าน เดือนเมษายน ปี 2560
หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายน้ำปัว จังหวัดน่าน
| ลำดับ | [5 empty] | รายการ |  |  |  |  | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ | ( คิดเท่ากับ ปริมาณงานคอนกรีตของอาคารใหม่ )
| ที่ | [11 empty] | ต่อหน่วย |  | ใช้ 20% ของราคาต่อหน่วยของคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  | หมวดที่ 15 งานรื้อย้ายอาคารเดิม | [12 empty] | - ราคาคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก | = | 2368 | บาท
|  | งานรื้อย้ายอาคารเดิม | [10 empty] | #REF! |  | - หักค่าเหล็กเสริมฯ (เมื่อนำไปขาย) | = | 635.53 | บาท
|  | - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | [12 empty] | รวมราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก | = | 1732.47 | บาท/ลบ.ม.
|  |  | ปริมาณงาน | = | 400 | ลบ.ม. |  | 25.665 | = | 10266 | บาท |  |  |  | ราคาค่ารื้อย้ายอาคารสลายพลังงาน | = | 346.494 | บาท/ลบ.ม.
- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
|  |  | ปริมาณงาน | = | 200 | ลบ.ม. |  | 346.494 | = | 69298.8 | บาท
- งานหินทิ้งและรองพื้น
|  |  | ปริมาณงาน | = | 200 | ลบ.ม. |  | #REF! | = | #REF! | บาท
[8 empty] | รวมทั้งสิ้น |  | #REF! | บาท

## 16-อุปกรณ์ชลฯ (hidden)
หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว จังหวัดน่าน
ลำดับ |  |  |  |  | รายการ |  |  | หน่วย | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | [8 empty] | ต่อหน่วย
หมวดที่ 16 งานอุปกรณ์ชลศาสตร์
16.1 | งานจัดหาและติดตั้ง Butterfly Valve ขนาด 1,500 มม.และ Bypass Pipe & Gate Valve | [6 empty] | ชุด | 2929000 | CS Flow Solution
|  | - | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 2252900 | บาท |  |  | Tel: 029484183-4
|  | - | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 675870 | บาท
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | = | 2928770 | บาท
|  |  |  | ขอใช้ | = | 2929000 | บาท
16.2 | งานจัดหาและติดตั้ง High Pressure Slide Gate 1.5x1.5 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | [7 empty] | 6500000
|  |  | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 5000000 | บาท
|  |  | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 1500000 | บาท
[5 empty] | = | 6500000 | บาท
16.3 | งานจัดหาและติดตั้ง Travelling Crane ขนาด 2 ตัน | [6 empty] | ชุด | 273000
|  | - ค่า Travelling Crane |  |  | = | 210000 | บาท
|  | - ค่าประกอบ ติดตั้ง |  |  | = | 63000 | บาท
[5 empty] | = | 273000 | บาท
16.3 | งานจัดหาและติดตั้ง Travelling Crane ขนาด 5 ตัน | [6 empty] | ชุด | 577850
|  | - ค่า Travelling Crane |  |  | = | 444500 | บาท
|  | - ค่าประกอบ ติดตั้ง |  |  | = | 133350 | บาท
[5 empty] | = | 577850 | บาท
16.3 | งานจัดหาและติดตั้ง Travelling Crane ขนาด 16 ตัน | [6 empty] | ชุด | 3250000
|  | - ค่า Travelling Crane |  |  | = | 2500000 | บาท
|  | - ค่าประกอบ ติดตั้ง |  |  | = | 750000 | บาท
[5 empty] | = | 3250000 | บาท
16.5 | งานจัดหาและติดตั้ง Air Relief Valve ขนาด 150 มม. ( High Speed Air Valve ) | [6 empty] | ชุด | 24000 | สยามซินดิเคท
|  | - | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 18500 | บาท |  |  | เทคโนโลยี
|  | - | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 5550 | บาท |  |  | Tel: 02 7336080-99
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | = | 24050 | บาท
|  |  |  | ขอใช้ | = | 24000 | บาท
16.6 | งานจัดหาและติดตั้ง Air Relief Valve ขนาด 200 มม. ( High Speed Air Valve ) | [6 empty] | ชุด | 35000 | สยามซินดิเคท
|  | - | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 27100 | บาท |  |  | เทคโนโลยี
|  | - | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 8130 | บาท |  |  | Tel: 02 7336080-99
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | = | 35230 | บาท
|  |  |  | ขอใช้ | = | 35000 | บาท
16.7 | งานจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ขนาด 300 มม. ( Rising Stem ) | [6 empty] | ชุด | 51000 | สยามซินดิเคท
|  | - | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 39400 | บาท |  |  | เทคโนโลยี
|  | - | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 11820 | บาท |  |  | Tel: 02 7336080-99
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | = | 51220 | บาท
|  |  |  | ขอใช้ | = | 51000 | บาท
16.7 | งานจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ขนาด 500 มม. ( Rising Stem ) | [6 empty] | ชุด | 158000 | สยามซินดิเคท
|  | - | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 121500 | บาท |  |  | เทคโนโลยี
|  | - | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 36450 | บาท |  |  | Tel: 02 7336080-99
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | = | 157950 | บาท
|  |  |  | ขอใช้ | = | 158000 | บาท
16.8 | งานจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ขนาด 150 มม. ( Rising Stem ) | [6 empty] | ชุด | 13000 | สยามซินดิเคท
|  | - | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 9900 | บาท |  |  | เทคโนโลยี
|  | - | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 2970 | บาท |  |  | Tel: 02 7336080-99
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | = | 12870 | บาท
|  |  |  | ขอใช้ | = | 13000 | บาท
16.9 | งานจัดหาและติดตั้ง Pressure Relief Valve ขนาด 600 มม. ( Quick Relief Valve ) | [6 empty] | ชุด | 1951000 | สยามซินดิเคท
|  | - | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 1500700 | บาท |  |  | เทคโนโลยี
|  | - | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 450210 | บาท |  |  | Tel: 02 7336080-99
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | = | 1950910 | บาท
|  |  |  | ขอใช้ | = | 1951000 | บาท
16.11 | งานจัดหาและติดตั้ง Dismanting Joint ขนาด 1,500 mm. x 722 mm. L | [6 empty] | ชุด | 630000 | สยามซินดิเคท
|  | - | ค่าวัสดุพร้อมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง |  | = | 484700 | บาท |  |  | เทคโนโลยี
|  | - | ค่าติดตั้ง (30%) |  | = | 145410 | บาท |  |  | Tel: 02 7336080-99
|  |  |  | รวมทั้งสิ้น | = | 630110 | บาท
|  |  |  | ขอใช้ | = | 630000 | บาท

## 14EE (hidden)
14. งานไฟฟ้า
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว จังหวัดน่าน
ลำดับ | รายละเอียด | หน่วย | ปริมาณ | วัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวม | รวมค่าดำเนินการ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวน |  | และกำไร
14. งานระบบไฟฟ้า
1 | Transmission Line (PEA - Power House)
| เสา คอร. ขนาด 12.0 เมตร | ต้น | 261 | 4040 | 1054440 | 870 | 227070 | 1281510 | 1473736.5 | 4040 | 4040
| รีโครสเซอร์ 3 เฟส 22 เควี 560 แอมป์ | ชุด | 1 | 400200 | 400200 | 2000 | 2000 | 402200 | 462530 | 400200 | 400200
| อุปกรณ์สำหรับแขวนรีโครสเซอร์บนเสาเดี่ยว | ชุด | 1 | 3196 | 3196 | 500 | 500 | 3696 | 4250.4
| คอน คอร. ขนาด 120x120x2000 มม. | อัน | 120 | 460 | 55200 | 210 | 25200 | 80400 | 92460 | 460 | 460
| คอน คอร. ขนาด 100x100x2500 มม. | อัน | 340 | 360 | 122400 | 130 | 44200 | 166600 | 191590 | 360 | 360
| ลูกถ้วยแขวนชนิด 52-1 | ลูก | 1392 | 257 | 357744 | 20 | 27840 | 385584 | 443421.6 | 257 | 257
| ลูกถ้วย PIN POST TYPE | ลูก | 1186 | 762 | 903732 | 80 | 94880 | 998612 | 1148403.8 | 762 | 762
| เหล็กประกับคอน | ชุด | 514 | 48 | 24672 | 30 | 15420 | 40092 | 46105.8 | 48 | 48
| แคล้มสแตรนขนาด 185 ต.มม. | ชุด | 348 | 145 | 50460 | 80 | 27840 | 78300 | 90045 | 145 | 145
| สายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 185 ต.มม. | เมตร | 22490 | 75 | 1686750 | 3.6 | 80964 | 1767714 | 2032871.1 | 75 | 75
| กราวด์ร๊อด | แท่ง | 25 | 468 | 11700 | 270 | 6750 | 18450 | 21217.5 | 468 | 468
| ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. | เมตร | 7625 | 11 | 83875 | 2 | 15250 | 99125 | 113993.75 | 11 | 11
| เหล็กรับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6x2250 มม. | อัน | 46 | 409 | 18814 | 130 | 5980 | 24794 | 28513.1 | 409 | 409
| เหล็กรับสายล่อฟ้าปลายสายขนาด 100x50x5x2250 มม. | อัน | 56 | 915 | 51240 | 130 | 7280 | 58520 | 67298 | 915 | 915
| เหล็กรับสายล่อฟ้าทางโค้งขนาด 65x65x6x2250 มม. | อัน | 147 | 409 | 60123 | 130 | 19110 | 79233 | 91117.95 | 409 | 409
| สมอบกคอนกรีตขนาด 550x550x150 มม. | อัน | 51 | 150 | 7650 | 130 | 6630 | 14280 | 16422 | 150 | 150
| อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | เหมารวม | 1 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 287500
| รวมทั้งหมดงาน Transmission Line (PEA - Power House) |  |  |  | 5142196 |  | 606914 | 5749110 | 6611476.5
2 | Transmission Line (Power House - Weir)
| เสา คอร. ขนาด 12.0 เมตร | ต้น | 30 | 4040 | 121200 | 870 | 26100 | 147300 | 169395 | 4040 | 4040
| คอน คอร. ขนาด 120x120x2000 มม. | อัน | 26 | 460 | 11960 | 210 | 5460 | 17420 | 20033 | 460 | 460
| คอน คอร. ขนาด 100x100x2500 มม. | อัน | 29 | 360 | 10440 | 130 | 3770 | 14210 | 16341.5 | 360 | 360
| ลูกถ้วยแขวนชนิด 52-1 | ลูก | 312 | 257 | 80184 | 20 | 6240 | 86424 | 99387.6 | 257 | 257
| ลูกถ้วย PIN POST TYPE | ลูก | 126 | 762 | 96012 | 80 | 10080 | 106092 | 122005.8 | 762 | 762
| เหล็กประกับคอน | ชุด | 62 | 48 | 2976 | 30 | 1860 | 4836 | 5561.4 | 48 | 48
| แคล้มสแตรนขนาด 185 ต.มม. | ชุด | 78 | 145 | 11310 | 80 | 6240 | 17550 | 20182.5 | 145 | 145
| สายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 50 ต.มม. | เมตร | 1990 | 20 | 39800 | 3.6 | 7164 | 46964 | 54008.6 | 75 | 75
| กราวด์ร๊อด | แท่ง | 3 | 468 | 1404 | 270 | 810 | 2214 | 2546.1 | 468 | 468
| ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. | เมตร | 680 | 11 | 7480 | 2 | 1360 | 8840 | 10166 | 11 | 11
| เหล็กรับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6x2250 มม. | อัน | 7 | 409 | 2863 | 130 | 910 | 3773 | 4338.95 | 409 | 409
| เหล็กรับสายล่อฟ้าทางโค้งขนาด 65x65x6x2250 มม. | อัน | 24 | 409 | 9816 | 130 | 3120 | 12936 | 14876.4 | 409 | 409
| สมอบกคอนกรีตขนาด 550x550x150 มม. | อัน | 19 | 150 | 2850 | 130 | 2470 | 5320 | 6118 | 150 | 150
| อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | เหมา | 1 | 40505 | 40505 | 0 | 0 | 40505 | 46580.75
0
| รวมทั้งหมดงาน Transmission Line (Power House - Weir) |  |  |  | 438800 |  | 75584 | 514384 | 591541.6
3 | Transformer Installation (In switchyard)
| หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 22-0.4/0.230 kV ขนาด 500 เควีเอ | เครื่อง | 2 | 485390 | 970780 | 7840 | 15680 | 986460 | 1134429 | 485390 | 485390
| หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 22-0.4/0.230 kV ขนาด 100 เควีเอ | เครื่อง | 1 | 154840 | 154840 | 2930 | 2930 | 157770 | 181435.5 | 154840 | 154840
| เสา คอร. ขนาด 12.0 เมตร | ต้น | 1 | 4040 | 4040 | 870 | 870 | 4910 | 5646.5 | 4040 | 4040
| เสา คอร. ขนาด 9.0 เมตร | ต้น | 1 | 1830 | 1830 | 750 | 750 | 2580 | 2967 | 1830 | 1830
| เสา คอร. ขนาด 8.0 เมตร | ต้น | 1 | 1410 | 1410 | 660 | 660 | 2070 | 2380.5 | 1410 | 1410
| คาน คอร. 150x250x3500 มม. | ชุด | 6 | 1010 | 6060 | 290 | 1740 | 7800 | 8970 | 1010 | 1010
| คอน คอร. 100x100x2500 มม. | ชุด | 1 | 360 | 360 | 130 | 130 | 490 | 563.5 | 360 | 360
| คอน คอร. 120x120x2000 มม. | ชุด | 6 | 460 | 2760 | 210 | 1260 | 4020 | 4623 | 460 | 460
| ล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kV 5 kA | ชุด | 9 | 2370 | 21330 | 80 | 720 | 22050 | 25357.5 | 2370 | 2370
| ดร๊อปเอาท์ฟิวส์ 100 A | ชุด | 9 | 1521 | 13689 | 140 | 1260 | 14949 | 17191.35 | 1521 | 1521
| Insulator Pin Post Type 22 kV | ชุด | 12 | 754 | 9048 | 80 | 960 | 10008 | 11509.2 | 754 | 754
| Insulator Suspension type A Class 52-1 Type 22 kV | ชุด | 36 | 754 | 27144 | 20 | 720 | 27864 | 32043.6 | 754 | 754
| แท่นหม้อแปลง 2x3 เมตร | แท่น | 3 | 4216 | 12648 | 820 | 2460 | 15108 | 17374.2 | 4216 | 4216
| รั้วล้อมหม้อแปลงขนาด 5x12 เมตร | ชุด | 1 | 34498 | 34498 | 9000 | 9000 | 43498 | 50022.7 | 34498 | 34498
| แท่งกราวด์ 3/4' x 10 ' | ชุด | 13 | 468 | 6084 | 270 | 3510 | 9594 | 11033.1 | 468 | 468
| Thermo Well | ชุด | 26 | 350 | 9100 | 120 | 3120 | 12220 | 14053 | 469 | 469
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | เหมา | 1 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 79000 | 90850
[9 empty] | 0 | 1 | 1
| รวมทั้งหมดงาน Transformer Installation (Power House) |  |  |  | 1354621 |  | 45770 | 1400391 | 1610449.65
4 | Transformer Installation (Weir)
| หม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 22-0.4/0.230 kV ขนาด 50 เควีเอ | เครื่อง | 1 | 113650 | 113650 | 2930 | 2930 | 116580 | 134067 | 113650 | 113650
| เสา คอร. ขนาด 12.0 เมตร | ต้น | 2 | 4040 | 8080 | 870 | 1740 | 9820 | 11293 | 4040 | 4040
| คาน คอร. 150x250x3200 มม. | ชุด | 2 | 1010 | 2020 | 290 | 580 | 2600 | 2990 | 1010 | 1010
| คอน คอร. 100x100x2500 มม. | ชุด | 2 | 360 | 720 | 130 | 260 | 980 | 1127 | 360 | 360
| คอน คอร. 100x100x3200 มม. | ชุด | 2 | 460 | 920 | 210 | 420 | 1340 | 1541 | 460 | 460
| ล่อฟ้าแรงสูง 20-21 kV 5 kA | ชุด | 3 | 2370 | 7110 | 80 | 240 | 7350 | 8452.5 | 2370 | 2370
| ดร๊อปเอาท์ฟิวส์ 100 A | ชุด | 3 | 1521 | 4563 | 140 | 420 | 4983 | 5730.45 | 1521 | 1521
| Insulator Pin Post Type 22 kV | ชุด | 9 | 754 | 6786 | 80 | 720 | 7506 | 8631.9 | 754 | 754
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | เหมา | 1 | 15039 | 15039 | 0 | 0 | 15039 | 17294.85
| รวมทั้งหมดงาน Transformer Installation (Weir) |  |  |  | 158888 |  | 7310 | 166198 | 191127.7
5 | สายไฟเมนแรงต่ำจากหม้อแปลง - ตู้ MDB - ตู้จ่ายไฟย่อย(ฝาย)
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 50 sq.mm. | เมตร | 240 | 518.4 | 124416 | 50 | 12000 | 136416 | 156878.4 | 518.4 | 576
| ท่อชนิด IMC dia 65 mm. | เมตร | 60 | 387 | 23220 | 35 | 2100 | 25320 | 29118 | 387 | 430
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ข้อต่อ, ข้องอ, แคล้มยึดท่อ ฯลฯ) | เหมารวม | 1 | 14763.6 | 14763.6 | 0 | 0 | 14763.6 | 16978.14
| รวมทั้งหมดงานสายไฟเมนแรงต่ำจากตู้ MDB ไปยังตู้จ่ายไฟย่อย |  |  |  | 162399.6 | 85 | 14100 | 176499.6 | 202974.54
6 | ตู้เมน MDB (Power House)
3.1.1.1 ตู้เมน MDB (Main Distribution Board)
| ตู้เหล็กพร้อมพ่นสี ขนาด 0.8x2.2x1.0 เมตร | ชุด | 1 | 30000 | 30000 | 1000 | 1000 | 31000 | 35650
| บัสบาร์ทองแดงพร้อมซัพพอร์ท | เหมารวม | 1 | 100000 | 100000 | 1000 | 1000 | 101000 | 116150
| 3.1.1.2 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | [5 empty] | 0 |  | 0
| - 3P 200AT/250AF | ชุด | 1 | 8550 | 8550 | 100 | 100 | 8650 | 9947.5 | 8550 | 9500
| - 3P 100AT/100AF | ชุด | 5 | 4860 | 24300 | 100 | 500 | 24800 | 28520 | 4860 | 5400
| - 3P 50AT/100AF | ชุด | 5 | 4770 | 23850 | 100 | 500 | 24350 | 28002.5 | 4770 | 5300
| Ammeter 0 - 200 A | ชุด | 1 | 730 | 730 | 50 | 50 | 780 | 897
| Amp Selector Switch | ชุด | 1 | 320 | 320 | 50 | 50 | 370 | 425.5
| CT 200/5 A | ชุด | 6 | 190 | 1140 | 50 | 300 | 1440 | 1656
| Volt meter 0-500 V | ชุด | 1 | 880 | 880 | 50 | 50 | 930 | 1069.5
| Volt Selector Switch | ชุด | 1 | 320 | 320 | 50 | 50 | 370 | 425.5
| Watt Meter | ชุด | 1 | 900 | 900 | 50 | 50 | 950 | 1092.5
| Watt - Hour Meter | ชุด | 1 | 6000 | 6000 | 50 | 50 | 6050 | 6957.5
| ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) | ชุด | 1 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 1050 | 1207.5
| หลอดไฟ (Pilot Lamp) | ชุด | 1 | 600 | 600 | 50 | 50 | 650 | 747.5
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดประกอบตู้ | เหมารวม | 1 | 19859 | 19859 | 0 | 0 | 19859 | 22837.85
| รวมทั้งหมดงานตู้เมน MDB (Power House) |  |  |  | 218449 |  | 3800 | 222249 | 255586.35
7 | Weir Site Power Supply Switch Board
3.1.1.1 ตู้เมน MDB (Main Distribution Board)
| ตู้เหล็กพร้อมพ่นสี ขนาด 1.4x2.0x0.5 เมตร | ชุด | 1 | 30000 | 30000 | 1000 | 1000 | 31000 | 35650
| บัสบาร์ทองแดงพร้อมซัพพอร์ท | เหมารวม | 1 | 50000 | 50000 | 1000 | 1000 | 51000 | 58650
| 3.1.1.2 Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | [7 empty] | 0
| - 3P 100AT/100AF | ชุด | 1 | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 5100 | 5865 | 0 | 0
| - 3P 40AT/50AF | ชุด | 14 | 2050 | 28700 | 100 | 1400 | 30100 | 34615 | 0 | 0
| Ammeter 0 - 200 A | ชุด | 1 | 730 | 730 | 50 | 50 | 780 | 897
| Amp Selector Switch | ชุด | 1 | 320 | 320 | 50 | 50 | 370 | 425.5
| CT 200/5 A | ชุด | 6 | 190 | 1140 | 50 | 300 | 1440 | 1656
| Volt meter 0-500 V | ชุด | 1 | 880 | 880 | 50 | 50 | 930 | 1069.5
| Volt Selector Switch | ชุด | 1 | 320 | 320 | 50 | 50 | 370 | 425.5
| Watt Meter | ชุด | 1 | 900 | 900 | 50 | 50 | 950 | 1092.5
| Watt - Hour Meter | ชุด | 1 | 6000 | 6000 | 50 | 50 | 6050 | 6957.5
| ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) | ชุด | 1 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 1050 | 1207.5
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดประกอบตู้ | เหมารวม | 1 | 12499 | 12499 | 0 | 0 | 12499 | 14373.85
| รวมทั้งหมดงานตู้เมน MDB (Weir) |  |  |  | 137489 |  | 4150 | 141639 | 162884.85
8 | สายไฟเมนแรงต่ำจากหม้อแปลง - ตู้ MDB - ตู้จ่ายไฟย่อย(ฝาย)
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 50 sq.mm. | เมตร | 160 | 170 | 27200 | 25 | 4000 | 31200 | 35880 | 170 | 170
| ท่อชนิด IMC dia 65 mm. | เมตร | 60 | 387 | 23220 | 35 | 2100 | 25320 | 29118 | 387 | 430
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ข้อต่อ, ข้องอ, แคล้มยึดท่อ ฯลฯ) | เหมารวม | 1 | 5042 | 5042 | 0 | 0 | 5042 | 5798.3
0
| รวมทั้งหมดงานสายไฟเมนแรงต่ำจากตู้ MDB ไปยังตู้จ่ายไฟย่อย |  |  |  | 55462 |  | 6100 | 61562 | 70796.3
9 | แผงจ่ายไฟย่อย(Power house)
| ตู้จ่ายไฟ พร้อมเมน CB. และ CB.ย่อย ขนาด 24 วงจร | ชุด | 1 | 12990 | 12990 | 1000 | 1000 | 13990 | 16088.5
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (พุก, สกรู, ซัพพอร์ท ฯลฯ) | เหมารวม | 1 | 1299 | 1299 | 0 | 0 | 1299 | 1493.85
0
| รวมทั้งหมดงานแผงจ่ายไฟย่อย |  |  |  | 14289 |  | 1000 | 15289 | 17582.35
10 | สายไฟแรงต่ำจากตู้จ่ายไฟย่อย(Power house)
| สายไฟฟ้า VAF-G 2.5/1.5 sq.mm. | เมตร | 200 | 18 | 3600 | 4.5 | 900 | 4500 | 5175 | 18 | 20
| สายไฟฟ้า VAF 1.5 sq.mm. | เมตร | 300 | 7.38 | 2214 | 5 | 1500 | 3714 | 4271.1 | 7.38 | 8.2
| สายไฟฟ้า VAF 2.5 sq.mm. | เมตร | 700 | 10.89 | 7623 | 5 | 3500 | 11123 | 12791.45 | 10.89 | 12.1
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 sq.mm. | เมตร | 300 | 10.89 | 3267 | 2.7225 | 816.75 | 4083.75 | 4696.3125 | 10.89 | 12.1
| สายไฟฟ้า THW ขนาด 4 sq.mm. | เมตร | 600 | 16.83 | 10098 | 4.2075 | 2524.5 | 12622.5 | 14515.875 | 16.83 | 18.7
| สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2-2.5 sq.mm. | เมตร | 60 | 51.84 | 3110.4 | 12.96 | 777.6 | 3888 | 4471.2 | 51.84 | 57.6
| ท่อชนิด IMC dia 15 mm. | เมตร | 160 | 63.9 | 10224 | 15.975 | 2556 | 12780 | 14697 | 63.9 | 71
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ข้อต่อ, ข้องอ, แคล้มยึดท่อ ฯลฯ) | เหมารวม | 1 | 4013.64 | 4013.64 | 0 | 0 | 4013.64 | 4615.686
0
| รวมทั้งหมดงานสายป้อนไฟแรงต่ำจากตู้จ่ายไฟย่อย |  |  |  | 44150.04 |  | 12574.85 | 56724.89 | 65233.6235
11 | โคมไฟ (Lighting Fixture)ที่ Power house
| โคมไฟ 1x125 W MERCURY VAPOUR LAMP(indoor) | ชุด | 12 | 3100 | 37200 | 200 | 2400 | 39600 | 45540 | 3100 | 3100
| โคมไฟ 1x125 W MERCURY VAPOUR LAMP(outdoor) | ชุด | 10 | 4120 | 41200 | 240 | 2400 | 43600 | 50140 | 4120 | 4120
| โคมฟลูออเรสเซ็นต์ 1x18 วัตต์ ชนิดติดลอยฝาครอบ | ชุด | 1 | 560 | 560 | 140 | 140 | 700 | 805 | 560 | 560
| โคมฟลูออเรสเซ็นต์ 1x36 วัตต์ ชนิดติดลอยฝาครอบ | ชุด | 5 | 290 | 1450 | 72.5 | 362.5 | 1812.5 | 2084.375 | 290 | 290
| โคมฟลูออเรสเซ็นต์ 2x36 วัตต์ ชนิด ALUMINIUM ANODIZED REFLEXTOR | ชุด | 16 | 790 | 12640 | 197.5 | 3160 | 15800 | 18170 | 790 | 790
| โคม 250 W HIGH PRESSURE SODIUM FLOOD LIGHT | ชุด | 1 | 1500 | 1500 | 200 | 200 | 1700 | 1955 | 1500 | 1500
| โคม 1x60 W INCANDESCENT OUTDOOR LAMINAIRE | ชุด | 23 | 1100 | 25300 | 100 | 2300 | 27600 | 31740 | 1100 | 1100
| โคมไฟสนาม 2x25 W พร้อมฐานเสา ที่อาคาร power house | ชุด | 5 | 3000 | 15000 | 500 | 2500 | 17500 | 20125 | 1500 | 1500
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | เหมารวม | 1 | 5645 | 5645 | 0 | 0 | 5645 | 6491.75
0
| รวมทั้งหมดงานโคมไฟ (Lighting Fixture) |  |  |  | 140495 |  | 13462.5 | 153957.5 | 177051.125
12 | สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า (Power house)
สวิทช์ทางเดียว 250V, 16A ฝาครอบพลาสติกสีขาว
| -1 ช่อง | ชุด | 5 | 54 | 270 | 50 | 250 | 520 | 598 | 54 | 60
| -2 ช่อง | ชุด | 4 | 88.2 | 352.8 | 50 | 200 | 552.8 | 635.72 | 88.2 | 98
| -3 ช่อง | ชุด | 1 | 122.4 | 122.4 | 50 | 50 | 172.4 | 198.26 | 122.4 | 136
| เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 250V, 15A ฝาครอบพลาสติกสีขาว | ชุด | 3 | 123.3 | 369.9 | 50 | 150 | 519.9 | 597.885 | 123.3 | 137
| เต้ารับไฟฟ้าคู่ 250V, 15A ฝาครอบพลาสติกสีขาว | ชุด | 18 | 165.6 | 2980.8 | 50 | 900 | 3880.8 | 4462.92 | 165.6 | 184
| พัดลมระบายอากาศ | ชุด | 15 | 4500 | 67500 | 50 | 750 | 68250 | 78487.5 | 4500 | 5000
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | ชุด | 1 | 7159.59 | 7159.59 | 0 | 0 | 7159.59 | 8233.5285
0
| รวมทั้งหมดงานสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า |  |  |  | 78755.49 |  | 2300 | 81055.49 | 93213.8135
13 | ระบบไฟถนนจาก Power house -Weir
| ตู้ควบคุมไฟถนนบริเวณอาคาร power house | ชุด | 1 | 35000 | 35000 | 1000 | 1000 | 36000 | 41400 | 1960 | 1960
| ตู้ควบคุมไฟถนนบริเวณ Weir | ชุด | 1 | 25000 | 25000 | 1000 | 1000 | 26000 | 29900 | 0
| คอนเน็คเตอร์ ขนาด 35-50 ต.มม. | ชุด | 31 | 30 | 930 | 80 | 2480 | 3410 | 3921.5 | 30 | 30
| โคมไฟ 1x125 W MERCURY VAPOUR LAMP(outdoor) | ชุด | 18 | 4120 | 74160 | 240 | 4320 | 78480 | 90252 | 4120 | 4120
| โคมไฟแสงจันทร์ 80 W พร้อมฐานเสา ที่อาคาร Weir 5 ชุด | ชุด | 5 | 3500 | 17500 | 500 | 2500 | 20000 | 23000 | 1500 | 1500
| สายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. | เมตร | 1960 | 27 | 52920 | 1.5 | 2940 | 55860 | 64239 | 27 | 27
| แร็ค 2 ช่อง | ชุด | 32 | 100 | 3200 | 80 | 2560 | 5760 | 6624 | 100 | 100
| แร็ค 3 ช่อง | ชุด | 16 | 153 | 2448 | 80 | 1280 | 3728 | 4287.2 | 153 | 153
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | ชุด | 1 | 21115.8 | 21115.8 | 0 | 0 | 21115.8 | 24283.17
| รวมทั้งหมดงานระบบไฟถนน |  |  |  | 232273.8 |  | 18080 | 250353.8 | 287906.87
14 | ระบบจำหน่ายแรงต่ำจ่ายไฟให้บ้านพักที่ Power house
| เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร | ต้น | 2 | 1790 | 3580 | 750 | 1500 | 5080 | 5842 | 1790 | 1790
| สายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. | เมตร | 780 | 27 | 21060 | 1.5 | 1170 | 22230 | 25564.5 | 27 | 27
| แร็ค 4 ช่อง | ชุด | 12 | 222 | 2664 | 80 | 960 | 3624 | 4167.6 | 222 | 222
| คอนเน็คเตอร์ ขนาด 35-50 ต.มม. | ชุด | 32 | 30 | 960 | 80 | 2560 | 3520 | 4048 | 30 | 30
| สมอบกคอนกรีตขนาด 550x550x150 มม. | อัน | 4 | 150 | 600 | 130 | 520 | 1120 | 1288 | 150 | 150
| กราวด์ร๊อด | แท่ง | 6 | 468 | 2808 | 270 | 1620 | 4428 | 5092.2 | 468 | 468
| ล่อฟ้าแรงต่ำ | ชุด | 9 | 376 | 3384 | 70 | 630 | 4014 | 4616.1 | 376 | 376
| อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด | ชุด | 1 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 10350
| รวมทั้งหมดงานระบบจำหน่ายแรงต่ำ |  |  |  | 44056 |  | 8960 | 53016 | 60968.4
สรุปค่าใช้จ่าย
1 | Transmission Line (PEA - Power House) | เหมารวม |  |  | 5142196 |  | 606914 | 5749110 | 6611476.5
2 | Transmission Line (Power House - Weir) | เหมารวม |  |  | 438800 |  | 75584 | 514384 | 591541.6
3 | Transformer Installation (In switchyard) | เหมารวม |  |  | 1354621 |  | 45770 | 1400391 | 1610449.65
4 | Transformer Installation (Weir) | เหมารวม |  |  | 158888 |  | 7310 | 166198 | 191127.7
5 | สายเมนแรงต่ำจากหม้อแปลง-ตู้MDB-ตู้จ่ายไฟย่อย(Pwr house) |  |  |  | 162399.6 |  | 14100 | 176499.6 | 202974.54
6 | ตู้เมน MDB (Power House) | เหมารวม |  |  | 218449 |  | 3800 | 222249 | 255586.35
7 | Weir Site Power Supply Switch Board | เหมารวม |  |  | 137489 |  | 4150 | 141639 | 162884.85
8 | สายเมนแรงต่ำจากหม้อแปลง - ตู้สวิตช์บอร์ดที่ Weir | เหมารวม |  |  | 55462 |  | 6100 | 61562 | 70796.3
9 | แผงจ่ายไฟย่อย(Power house) | เหมารวม |  |  | 14289 |  | 1000 | 15289 | 17582.35
10 | สายไฟแรงต่ำจากตู้จ่ายไฟย่อย(Power house) | เหมารวม |  |  | 44150.04 |  | 12574.85 | 56724.89 | 65233.6235
11 | โคมไฟ (Lighting Fixture)ที่ Power house | เหมารวม |  |  | 140495 |  | 13462.5 | 153957.5 | 177051.125
12 | สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า (Power house) | เหมารวม |  |  | 78755.49 |  | 2300 | 81055.49 | 93213.8135
13 | ระบบไฟถนนจาก Power house -Weir | เหมารวม |  |  | 232273.8 |  | 18080 | 250353.8 | 287906.87
14 | ระบบจำหน่ายแรงต่ำจ่ายไฟให้บ้านพักที่ Power house | เหมารวม |  |  | 44056 |  | 8960 | 53016 | 60968.4
0
| รวมทั้งหมดงานระบบไฟฟ้า |  |  |  | 8222323.93 |  | 820105.35 | 9042429.28 | 10398793.672