ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของระบบผลิตพลังงานควบคุม

ก.  เครื่องต้นกำลัง …

1. รายละเอียดแผงโฟโตโวลเทอิก (เอาตามเนมเพลทที่ตัวแผง) (จัดทำ 1 หน้าแต่ละขนาด/ชนิดแผง)

| ที่ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ขนาด (ยาว X กว้าง X หนา ) |  |
| 2 | จำนวนแผง (แผง) |  |
| 3 | ขนาดวัตต์/แผง (watt) |  |
| 4 | รวมกำลังผลิต (kW) |  |
| 5 | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Imp) |  |
| 6 | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmp) |  |
| 7 | กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) |  |
| 8 | แรงดันไฟฟ้าเปิดวงจร (Voc) |  |
| 9 | Maximum Series Fuse Rating (A) |  |
| 10 | ประเภทวัสดุที่ใช้ผลิตแผงเชลล์แสงอาทิตย์ |  |
| 11 | ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน |  |
| 12 | ชื่อบริษัทผู้ผลิต/รุ่น |  |
| 13 | จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น) |  |
| 14 | ลักษณะการขอรับใบอนุญาต ติดตั้งใหม่/เครื่องเดิม |  |

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

เนมเพลท  (สามารถอ่านข้อความได้)  ภาพมุมสูงด้วยโดรนหรืออาคารที่ติดตั้ง                แผงโฟโตโวลเทอิก

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

แผงโฟโตโวลเทอิก                        โครงสร้างยึดจับของแผง(ใต้แผง)          สายกราวด์แผงโฟโตโวลเทอิก

การรับรอง	เครื่องต้นกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโครงสร้างรองรับแผงโฟโตโวลเทอิก

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

2. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าด้านกระแสตรง  (ตัวอย่าง)

| ที่ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | พิกัดกระแสของฟิวส์ (A) | 15 A |
| 2 | พิกัดแรงดันของฟิวส์ (V) | 1,000 V |
| 3 | พิกัดกระแสของเบรกเกอร์ (A) | - |
| 4 | พิกัดแรงดันของเบรกเกอร์ (V) |  |
| 5 | ขนาดสายไฟ (PV String) (mm2) | 6 |
| 6 | Surge protection device (SPD) | มี /ไม่มี |
| 7 | Rapid shutdown (ถ้ามี) | มี /ไม่มี |
| 8 | Arc Fault Circuit Interrupter (ถ้ามี) | มี /ไม่มี |

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ตู้ฟิวส์/CB ที่ใช้ป้องกันแผงก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์                        ฟิวส์/CB (สามารถอ่านข้อความได้)

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ขนาดสายไฟ (PV String)                                    Surge protection device

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

Rapid shutdown                                         Arc Fault Circuit Interrupter

การรับรอง     ระบบป้องกันไฟฟ้าด้านกระแสตรง

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ข.  เครื่องผลิตไฟฟ้า (ค่าต่างๆตามเนมเพลทที่ตัวอินเวอร์เตอร์)

1. รายละเอียดเครื่องอินเวอร์เตอร์ชุดที่ 1 – X (จัดทำ1 หน้าต่ออินเวอร์เตอร์แต่ละขนาด/ชนิด)

| ที่ | รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | พิกัดกำลัง (kVA) (kW ตามที่ขึ้นทะเบียน * ค่า PF =1) | 100 |
| 2 | พิกัดกำลัง (kW) (ตามที่ขึ้นทะเบียน MEA PEA) | 100 |
| 3 | พิกัดแรงดันด้านกระแสสลับ (Vac) |  |
| 4 | พิกัดกระแสด้านกระแสสลับ (Aac) |  |
| 5 | ตัวประกอบกำลัง (%) ค่า PF ตาม name pate |  |
| 6 | จำนวนเฟส |  |
| 7 | ความถี่ (Hz) |  |
| 8 | ยี่ห้อ / รุ่น |  |
| 9 | ปี พ.ศ. ที่ติดตั้งใช้งาน |  |
| 10 | จุดที่ติดตั้ง (ระบุชื่ออาคารและชั้น) |  |
| 11 | ลักษณะการขอรับใบอนุญาต ติดตั้งใหม่/เครื่องเดิม |  |
| 12 | ขนาดสายไฟ (mm2) (ด้าน AC) | 70 |
| 13 | ได้รับการรับรองตาม (มอก..).(IEC..)(UL..)(EN..) อื่นๆ |  |

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ภาพรวมอินเวอร์เตอร์                           ภาพเดี่ยวอินเวอร์เตอร์             เนมเพลทอินเวอร์เตอร์ (อ่านข้อความได้)

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

สายเข้าอินเวอร์เตอร์                               ระบบดับเพลิง                           แสงสว่าง/ไฟฟ้าฉุกเฉิน

การรับรอง     คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

2. อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าด้านกระแสสลับ ( CB ย่อยของอินเวอร์เตอร์) (จัดทำ1 หน้าต่อCBแต่ละขนาด/ชนิด)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ชนิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB, ACB, VCB) | MCCB |
| ยี่ห้อ |  |
| รุ่น | Sx125N |
| พิกัดกระแส (แอมแปร์) Amp Trip/ Amp Frame |  |
| พิกัดแรงดัน (โวลต์) |  |
| Interrupting Capacity (กิโลแอมแปร์) ที่....415....V |  |
| Surge protection device, Imax (kA) |  |

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ภาพรวม Circuit Breaker ของอินเวอร์เตอร์               Circuit Breaker แต่ละชุด (สามารถอ่านข้อความได้)

การรับรอง     ระบบป้องกันไฟฟ้าด้านกระแสสลับ

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

- ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า (ที่เชื่อมต่อ กับระบบ Solar )

  - Main Distribution Board  (MDB) 400 V

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

Main Distribution Board  (MDB) 400 V

  - เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าและรีเลย์ที่ใช้ป้องกัน/ชุดควบคุมการผลิตของอินเวอร์เตอร์

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าและรีเลย์ที่ใช้ป้องกัน          ชุดควบคุมการผลิตของอินเวอร์เตอร์

  - Solar AC Distribution Board

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

เปิดตู้ถ่าย

ถ่ายภาพแนวนอน

ขนาด 4 cm * 6 cm

ปิดตู้ถ่าย

Solar AC Distribution Board (มุมมองให้เห็นสถานที่ติดตั้ง ถ่ายปิดและเปิดตู้)

การรับรอง     ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์

() ครบถ้วนตามที่แจ้งและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ตารางรายละเอียดของอินเวอร์เตอร์	จำนวน ........เครื่อง

| อินเวอร์เตอร์ชุดที่ | พิกัดกำลัง (kVA) | หมายเลขประจำเครื่อง |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25 | xxxxx |
| 2 | 25 | xxxxx |
| 3 | 25 | xxxxx |
| n | 25 | xxxxx |
| รวมทั้งสิ้น | 100 |  |

ส่วนที่ 2.2 : รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1. ข้อมูลทั่วไป

- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As-built drawing)

มี           ไม่มี เหตุผล ................................................................................................................................

- String grouping layout (Solar cell)

มี           ไม่มี เหตุผล ................................................................................................................................

2. รายการตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar power plant)

| หัวข้อการตรวจสอบ | การตรวจสอบ |  |  | คำแนะนำ/ความเห็น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ใช้ได้ | ควรปรับปรุง | ต้องแก้ไข |  |
| 1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ |  |  |  |  |
| 1.1 คุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ |  |  |  |  |
| 1.1.1 คุณสมบัติแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงยี่ห้อ........................................... รุ่น.................................................... จุดติดตั้ง........................................... ขนาดกำลังการผลิตต่อแผง ..............W จำนวนแผงทั้งหมด..............................แผง กำลังการผลิตรวมของแผง..........................kW ขนาดกระแสลัดวงจร Isc..............A ขนาดกระแสสูงสุด Imp……………A ขนาดแรงดันเปิดวงจร Voc……….V ขนาดแรงดันสูงสุด Vmp…………..V Maximum Series Fuse Rating....................A ได้รับการรับรองตาม (มอก..).(IEC..)(UL..)(EN..) หรืออื่นๆ................................................................ 1 แผง มี......................................cell 1.1.2 ประเภทวัสดุที่ใช้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Thin film Poly crystalline Mono crystalline 1.1.3 การต่อใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ชุดที่……. =……….....String แต่ละ String = มี……………..แผง อินเวอร์เตอร์ชุดที่……. =……….....String 1 String = มี……………..แผง 1 String = มีแรงดัน Voc……………..V 1.14 อื่นๆ……………………………………….... |  |  |  |  |
| 1.2 ระบบป้องกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ |  |  |  |  |
| Bypass-Diode Blocking-Diode Rapid Shutdown (RSD) Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) -สายไฟ DC ชนิด....................ขนาด......6...........mm2 -การเดินสายไฟ รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladder) ท่อร้อยสาย (Conduit) รางเดินสาย (Wire Way) รางเคเบิล (Cable Tray) ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack) อื่นๆ……………………………………................ -ระยะห่างสายไฟระหว่างจุดต่อแผงกับจุดต่อฟิวส์หรืออินเวอร์เตอร์..........................................m การต่อสายดินของแผง -หลักดิน ชนิด.....................ขนาด.....................mm2 จำนวน...............แท่ง ความต้านทาน...............โอห์ม -สายกราวด์ ชนิด..................ขนาด...................mm2 อื่นๆ............................................................... |  |  |  |  |
| 1.3 เครื่องวัดทางไฟฟ้าด้านกระแสตรง DC |  |  |  |  |
| Volt.meter Amp.meter Watt meter อื่นๆ............................................................... |  |  |  |  |
| 1.4 อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าด้านกระแสตรง DC |  |  |  |  |
| Fuse ขนาด………15………..A…………1000……….V Circuit Breaker ชนิด Molded case Circuit Breaker (MCCB) Air Circuit Breaker (ACB) DS (Disconnection Switch) อื่นๆ (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ ) ยี่ห้อ.......................รุ่น........................... พิกัดกระแส AT………………A พิกัดกระแส AF………………A พิกัดแรงดัน...................V IC.......…...….kA ที่..................V Surge Protection (SPD) การติดตั้งระบบสายล่อฟ้า อื่นๆ............................................................... |  |  |  |  |
| 2. เครื่องผลิตไฟฟ้า |  |  |  |  |
| 2.1 คุณลักษณะอินเวอร์เตอร์ |  |  |  |  |
| ยี่ห้อ............................................... รุ่น.................................................... ได้รับการรับรองตาม (มอก..).(IEC..)(UL..)(EN..) หรืออื่นๆ................................................................ จำนวน MPPT =……………………….ชุด 1 MPPT =………………………………..String จุดติดตั้งอินเวอร์เตอร์........................................... พิกัดกำลังไฟฟ้าต่อเครื่อง ............................kVA จำนวนอินเวอร์เตอร์ทั้งหมด.......................เครื่อง กำลังการผลิตรวมของอินเวอร์เตอร์...............kVA ขนาดพิกัดกระแส ..........................A ขนาดพิกัดแรงดัน.............…………..V ตัวประกอบกำลัง (Power Factor) …………….. จำนวนเฟส….................……….. Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) -สายเฟส ชนิด........CV.........ขนาด........70............mm2 -การเดินสายไฟ รางเคเบิลแบบบันได (Cable Ladder) ท่อร้อยสาย (Conduit) รางเดินสาย (Wire Way) รางเคเบิล (Cable Tray ลูกถ้วยราวยึดสาย (Rack) อื่นๆ……………………………………................ -สายดินของบริภัณฑ์ ชนิด............ขนาด...........mm2 อื่นๆ……………………………………................ |  |  |  | - |
| 2.2 อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าด้านกระแสสลับ AC |  |  |  |  |
| Fuse ………………..A……………………….V เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก (Main Circuit Breaker) ชนิด Molded case Circuit Breaker (MCCB) Air Circuit Breaker (ACB) DS (Disconnection Switch) อื่นๆ (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ ) ยี่ห้อ.......................รุ่น........................... พิกัดกระแส AT………………A พิกัดกระแส AF………………A พิกัดแรงดัน...................V IC.......…...….kA ที่..................V เซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย ( Branch Circuit Breaker) ชนิด Molded case Circuit Breaker (MCCB) Air Circuit Breaker (ACB) DS (Disconnection Switch) อื่นๆ (ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ ) ยี่ห้อ.......................รุ่น........................... พิกัดกระแส AT………………A พิกัดกระแส AF………………A พิกัดแรงดัน...................V IC.......…...….kA ที่..................V Surge Protection (SPD) อื่นๆ............................................................... |  |  |  |  |
| 3. Protection Relay |  |  |  |  |
| Under voltage and Overvoltage (Phase to neutral) (27/59) Directional Relay (67) Instantaneous /Time Over current Relay (50/51) สั่ง Trip CB ที่ . A Over Voltage Relay (59) Differential Relay (87) Unbalance Relay (46) Ground Relay (64) Loss of Field Relay (40) Synchronizing Check Device (25) Reverse Power Relay (32) Under frequency and Over frequency relay (81/81U) อื่นๆ............................................................... |  |  |  | ของอินเวอร์เตอร์หรือ ติดตั้งเพิ่มเติม |
| 4. การเดินขนานเครื่อง Synchronizing |  |  |  |  |
| อัตโนมัติ Automatic Synchronizing Check Device (25) Reverse Power Relay (32) Frequency Relay (81) อื่นๆ............................................................... |  |  |  |  |
| 5. ระบบควบคุมและระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า |  |  |  |  |
| ศูนย์ควบคุมการผลิตและจำหน่าย (Central Control Building : CCB) ใช้ระบบ DCS (Distribution Control System อื่นๆ............................................................. |  |  |  | แต่ละผู้ผลิต |
| 6. รายละเอียดอื่นๆ |  |  |  |  |

7. สรุปผลการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

เหมาะสมและใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ระบบผลิตพลังงานควบคุมต้องถูกต้องตามหลักวิชา โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ อันตรายที่จะเกิดขึ้น จากการผลิตหรือขยายการผลิตพลังงาน และการใช้วัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติตามหลักวิชา

ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย เพราะ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……………………...................

( ……………………......................)

วิศวกรผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

เลขที่อนุญาต ......ตพค.XXXXX.................

วันที่..............................................